## Grille vierge
Dimensionnement d'une Centrale de Traitement d'Air
a) Cas ETE :
Grandeurs | Unité | Air neuf | Air recyclé | Air mélangé | Sortie BCP | Sortie BFH | Sortie BCS | Air soufflé | Air repris
Temp. Sèche | °C
Temp. Humide | °C
Temp. Rosée | °C
Poids d'eau | kg/kg AS
Hygr. Relative | % H.R.
Enthalpie spéc. | kj/kg AS
Masse volumique | kg/m3
Vol. spécifique | m3/kg AS
Débits | Massique | Volumique |  | Composants | Puissance | Régime d'eau | qm eau | qv eau
Air neuf |  |  |  | BCP
Air recyclé |  |  |  | BFH
Air soufflé |  |  |  | BCS
Air repris |  |  |  | HV
Air rejeté |  |  |  |  | kW | °C | kg/s | m3/h
Infiltrations
| kg/s | m3/h |  | Fonctionnement | BCP | BFH | BCS | HV
Eté
b) Cas HIVER :
Grandeurs | Unité | Air neuf | Air recyclé | Air mélangé | Sortie BCP | Sortie BFH | Sortie BCS | Air soufflé | Air repris
Temp. Sèche | °C
Temp. Humide | °C
Temp. Rosée | °C
Poids d'eau | kg/kg AS
Hygr. Relative | % H.R.
Enthalpie spéc. | kj/kg AS
Masse volumique | kg/m3
Vol. spécifique | m3/kg AS
Débits | Massique | Volumique |  | Composants | Puissance | Régime d'eau | qm eau | qv eau
Air neuf |  |  |  | BCP
Air recyclé |  |  |  | BFH
Air soufflé |  |  |  | BCS
Air repris |  |  |  | HV
Air rejeté |  |  |  |  | kW | °C | kg/s | m3/h
Infiltrations
| kg/s | m3/h |  | Fonctionnement | BCP | BFH | BCS | HV
Hiver

## Diagramme psychro -10 à +40°C
Diagramme de l'air humide
Tracé d'une évolution sur le diagramme psychrométrique :
| Température | Poids d'eau
| sèche (°C) | (gr/kgAS)
Point d'entrée : | 24 | 9.5
Point de sortie : | 11 | 7.6
[34 empty] | ts | x
[33 empty] | entrée | 24 | 9.5
[33 empty] | sortie | 11 | 7.6
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
|  |  | -10 | 0.1763 | 0.3527 | 0.5292 | 0.70581 | 0.88251 | 1.0593 | 1.2362 | 1.4132 | 1.5903 | 1.7675 | 4.1055 | 12.4536 | 20.8017 | 29.1497 | 37.4978 | 45.8459 | 54.194 | 62.542 | 70.8901 | 79.2382 | 87.5863 | 95.9343 | 104.2824 | 112.6305 | 120.9786 | 129.3266 | 137.6747 | 146.0228 | 4.0323 | 8.0645 | 12.0968 | 16.129 | 20.1613 | 24.1935 | 28.2258 | 32.2581 | 36.2903 | 40.3226 | 44.3548 | 48.3871
|  |  | -8 | 0.20659 | 0.41331 | 0.62017 | 0.82717 | 1.0343 | 1.2416 | 1.449 | 1.6565 | 1.8642 | 2.0721 | -0.61712 | 7.668 | 15.9531 | 24.2382 | 32.5233 | 40.8084 | 49.0935 | 57.3786 | 65.6637 | 73.9488 | 82.2339 | 90.519 | 98.8041 | 107.0892 | 115.3743 | 123.6595 | 131.9446 | 140.2297 | 3.2206 | 7.2464 | 11.2721 | 15.2979 | 19.3237 | 23.3494 | 27.3752 | 31.401 | 35.4267 | 39.4525 | 43.4783 | 47.504
|  |  | -6 | 0.2414 | 0.48298 | 0.72475 | 0.96671 | 1.2089 | 1.4512 | 1.6937 | 1.9364 | 2.1793 | 2.4224 | -5.2691 | 2.954 | 11.1771 | 19.4002 | 27.6233 | 35.8463 | 44.0694 | 52.2925 | 60.5156 | 68.7386 | 76.9617 | 85.1848 | 93.4079 | 101.631 | 109.854 | 118.0771 | 126.3002 | 134.5233 | 2.4116 | 6.4309 | 10.4502 | 14.4695 | 18.4887 | 22.508 | 26.5273 | 30.5466 | 34.5659 | 38.5852 | 42.6045 | 46.6238
|  |  | -4 | 0.2813 | 0.56286 | 0.84467 | 1.1267 | 1.4091 | 1.6916 | 1.9745 | 2.2576 | 2.5409 | 2.8245 | -9.8519 | -1.6899 | 6.4721 | 14.6341 | 22.796 | 30.958 | 39.12 | 47.282 | 55.4439 | 63.6059 | 71.7679 | 79.9299 | 88.0918 | 96.2538 | 104.4158 | 112.5778 | 120.7397 | 128.9017 | 1.6051 | 5.618 | 9.6308 | 13.6437 | 17.6565 | 21.6693 | 25.6822 | 29.695 | 33.7079 | 37.7207 | 41.7335 | 45.7464
|  |  | -2 | 0.32694 | 0.65422 | 0.98184 | 1.3098 | 1.6381 | 1.9668 | 2.2958 | 2.6252 | 2.9549 | 3.2849 | -14.3671 | -6.2653 | 1.8365 | 9.9382 | 18.04 | 26.1418 | 34.2436 | 42.3453 | 50.4471 | 58.5489 | 66.6507 | 74.7524 | 82.8542 | 90.956 | 99.0577 | 107.1595 | 115.2613 | 123.3631 | 0.80128 | 4.8077 | 8.8141 | 12.8205 | 16.8269 | 20.8333 | 24.8397 | 28.8462 | 32.8526 | 36.859 | 40.8654 | 44.8718
|  |  | 0 | 0.37899 | 0.75845 | 1.1384 | 1.5188 | 1.8996 | 2.2809 | 2.6627 | 3.0449 | 3.4277 | 3.8108 | -18.8161 | -10.7737 | -2.7312 | 5.3112 | 13.3537 | 21.3961 | 29.4386 | 37.481 | 45.5235 | 53.5659 | 61.6084 | 69.6508 | 77.6933 | 85.7357 | 93.7782 | 101.8206 | 109.8631 | 117.9055 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
|  |  | 2 | 0.43824 | 0.87709 | 1.3166 | 1.7567 | 2.1974 | 2.6387 | 3.0807 | 3.5233 | 3.9665 | 4.4103 | -23.2005 | -15.2166 | -7.2326 | 0.75143 | 8.7354 | 16.7194 | 24.7034 | 32.6874 | 40.6714 | 48.6554 | 56.6394 | 64.6234 | 72.6074 | 80.5914 | 88.5754 | 96.5593 | 104.5433 | 112.5273 | -0.79872 | 3.1949 | 7.1885 | 11.1821 | 15.1757 | 19.1693 | 23.1629 | 27.1565 | 31.1502 | 35.1438 | 39.1374 | 43.131
|  |  | 4 | 0.5055 | 1.0118 | 1.519 | 2.0269 | 2.5357 | 3.0454 | 3.5558 | 4.0671 | 4.5793 | 5.0922 | -27.5217 | -19.5953 | -11.6689 | -3.7425 | 4.1838 | 12.1102 | 20.0366 | 27.963 | 35.8894 | 43.8157 | 51.7421 | 59.6685 | 67.5949 | 75.5212 | 83.4476 | 91.374 | 99.3004 | 107.2268 | -1.5949 | 2.3923 | 6.3796 | 10.3668 | 14.3541 | 18.3413 | 22.3285 | 26.3158 | 30.303 | 34.2903 | 38.2775 | 42.2648
|  |  | 6 | 0.58169 | 1.1645 | 1.7484 | 2.3333 | 2.9194 | 3.5066 | 4.0948 | 4.6842 | 5.2747 | 5.8663 | -31.7809 | -23.9113 | -16.0417 | -8.1721 | -0.30252 | 7.5671 | 15.4367 | 23.3062 | 31.1758 | 39.0454 | 46.915 | 54.7846 | 62.6542 | 70.5238 | 78.3934 | 86.263 | 94.1325 | 102.0021 | -2.3885 | 1.5924 | 5.5732 | 9.5541 | 13.535 | 17.5159 | 21.4968 | 25.4777 | 29.4586 | 33.4395 | 37.4204 | 41.4013
|  |  | 8 | 0.66782 | 1.3371 | 2.0078 | 2.6799 | 3.3535 | 4.0286 | 4.7051 | 5.383 | 6.0625 | 6.7434 | -35.9795 | -28.1659 | -20.3523 | -12.5387 | -4.7251 | 3.0886 | 10.9022 | 18.7158 | 26.5294 | 34.343 | 42.1566 | 49.9702 | 57.7838 | 65.5974 | 73.411 | 81.2246 | 89.0382 | 96.8518 | -3.1797 | 0.79491 | 4.7695 | 8.744 | 12.7186 | 16.6932 | 20.6677 | 24.6423 | 28.6169 | 32.5914 | 36.566 | 40.5405
|  |  | 10 | 0.76497 | 1.5318 | 2.3006 | 3.0712 | 3.8437 | 4.6182 | 5.3946 | 6.1729 | 6.9531 | 7.7353 | -40.1188 | -32.3604 | -24.6019 | -16.8435 | -9.0851 | -1.3267 | 6.4317 | 14.1901 | 21.9486 | 29.707 | 37.4654 | 45.2238 | 52.9822 | 60.7406 | 68.4991 | 76.2575 | 84.0159 | 91.7743 | -3.9683 | 0 | 3.9683 | 7.9365 | 11.9048 | 15.873 | 19.8413 | 23.8095 | 27.7778 | 31.746 | 35.7143 | 39.6825
|  |  | 12 | 0.87431 | 1.7511 | 2.6303 | 3.512 | 4.3963 | 5.283 | 6.1722 | 7.064 | 7.9583 | 8.8551 | -44.2 | -36.496 | -28.792 | -21.088 | -13.384 | -5.68 | 2.024 | 9.728 | 17.432 | 25.136 | 32.84 | 40.544 | 48.248 | 55.952 | 63.656 | 71.36 | 79.064 | 86.768 | -4.7544 | -0.79239 | 3.1696 | 7.1315 | 11.0935 | 15.0555 | 19.0174 | 22.9794 | 26.9414 | 30.9033 | 34.8653 | 38.8273
|  |  | 14 | 0.99713 | 1.9975 | 3.001 | 4.0078 | 5.0178 | 6.0311 | 7.0477 | 8.0676 | 9.0908 | 10.1173 | -48.2244 | -40.574 | -32.9237 | -25.2734 | -17.623 | -9.9727 | -2.3223 | 5.328 | 12.9784 | 20.6287 | 28.279 | 35.9294 | 43.5797 | 51.2301 | 58.8804 | 66.5307 | 74.1811 | 81.8314 | -5.538 | -1.5823 | 2.3734 | 6.3291 | 10.2848 | 14.2405 | 18.1962 | 22.1519 | 26.1076 | 30.0633 | 34.019 | 37.9747
|  |  | 16 | 1.1348 | 2.2738 | 3.417 | 4.5643 | 5.7159 | 6.8717 | 8.0317 | 9.1961 | 10.3648 | 11.5378 | -52.1931 | -44.5957 | -36.9982 | -29.4008 | -21.8034 | -14.206 | -6.6085 | 0.98889 | 8.5863 | 16.1837 | 23.7812 | 31.3786 | 38.976 | 46.5734 | 54.1709 | 61.7683 | 69.3657 | 76.9631 | -6.3191 | -2.3697 | 1.5798 | 5.5292 | 9.4787 | 13.4281 | 17.3776 | 21.327 | 25.2765 | 29.2259 | 33.1754 | 37.1248
|  |  | 18 | 1.2889 | 2.5832 | 3.8828 | 5.1879 | 6.4984 | 7.8144 | 9.136 | 10.4631 | 11.7957 | 13.134 | -56.1073 | -48.562 | -41.0168 | -33.4716 | -25.9263 | -18.3811 | -10.8358 | -3.2906 | 4.2546 | 11.7999 | 19.3451 | 26.8903 | 34.4356 | 41.9808 | 49.526 | 57.0713 | 64.6165 | 72.1618 | -7.0978 | -3.1546 | 0.78864 | 4.7319 | 8.6751 | 12.6183 | 16.5615 | 20.5047 | 24.4479 | 28.3912 | 32.3344 | 36.2776
|  |  | 20 | 1.461 | 2.9289 | 4.4037 | 5.8855 | 7.3743 | 8.8702 | 10.3732 | 11.8834 | 13.4008 | 14.9255 | -59.968 | -52.4743 | -44.9805 | -37.4868 | -29.993 | -22.4992 | -15.0055 | -7.5117 | -0.017962 | 7.4758 | 14.9696 | 22.4633 | 29.9571 | 37.4508 | 44.9446 | 52.4384 | 59.9321 | 67.4259 | -7.874 | -3.937 | 0 | 3.937 | 7.874 | 11.811 | 15.748 | 19.685 | 23.622 | 27.5591 | 31.4961 | 35.4331
|  |  | 22 | 1.6528 | 3.3145 | 4.985 | 6.6645 | 8.353 | 10.0506 | 11.7574 | 13.4734 | 15.1987 | 16.9335 | -63.7765 | -56.3335 | -48.8905 | -41.4475 | -34.0046 | -26.5616 | -19.1186 | -11.6756 | -4.2326 | 3.2103 | 10.6533 | 18.0963 | 25.5393 | 32.9823 | 40.4252 | 47.8682 | 55.3112 | 62.7542 | -8.6478 | -4.717 | -0.78616 | 3.1447 | 7.0755 | 11.0063 | 14.9371 | 18.8679 | 22.7987 | 26.7296 | 30.6604 | 34.5912
|  |  | 24 | 1.8664 | 3.744 | 5.6329 | 7.5333 | 9.4452 | 11.3687 | 13.3041 | 15.2512 | 17.2104 | 19.1816 | -67.5337 | -60.1408 | -52.7479 | -45.355 | -37.9621 | -30.5692 | -23.1764 | -15.7835 | -8.3906 | -0.99771 | 6.3952 | 13.7881 | 21.1809 | 28.5738 | 35.9667 | 43.3596 | 50.7525 | 58.1454 | -9.4192 | -5.4945 | -1.5699 | 2.3548 | 6.2794 | 10.2041 | 14.1287 | 18.0534 | 21.978 | 25.9027 | 29.8273 | 33.752
|  |  | 26 | 2.1036 | 4.2214 | 6.3537 | 8.5006 | 10.6621 | 12.8386 | 15.03 | 17.2367 | 19.4587 | 21.6962 | -71.2406 | -63.8972 | -56.5537 | -49.2102 | -41.8668 | -34.5233 | -27.1799 | -19.8364 | -12.4929 | -5.1495 | 2.194 | 9.5374 | 16.8809 | 24.2243 | 31.5678 | 38.9113 | 46.2547 | 53.5982 | -10.1881 | -6.2696 | -2.3511 | 1.5674 | 5.4859 | 9.4044 | 13.3229 | 17.2414 | 21.1599 | 25.0784 | 28.9969 | 32.9154
|  |  | 28 | 2.3667 | 4.7515 | 7.1545 | 9.5761 | 12.0163 | 14.4755 | 16.9539 | 19.4516 | 21.9689 | 24.5061 | -74.8983 | -67.6036 | -60.3089 | -53.0143 | -45.7196 | -38.4249 | -31.1302 | -23.8355 | -16.5408 | -9.2461 | -1.9514 | 5.3433 | 12.6379 | 19.9326 | 27.2273 | 34.522 | 41.8167 | 49.1114 | -10.9546 | -7.0423 | -3.1299 | 0.78247 | 4.6948 | 8.6072 | 12.5196 | 16.4319 | 20.3443 | 24.2567 | 28.169 | 32.0814
|  |  | 30 | 2.6581 | 5.3389 | 8.0429 | 10.7703 | 13.5214 | 16.2965 | 19.096 | 21.9201 | 24.7693 | 27.6437 | -78.5078 | -71.2612 | -64.0146 | -56.7681 | -49.5215 | -42.275 | -35.0284 | -27.7818 | -20.5353 | -13.2887 | -6.0421 | 1.2044 | 8.451 | 15.6976 | 22.9441 | 30.1907 | 37.4372 | 44.6838 | -11.7188 | -7.8125 | -3.9062 | 0 | 3.9062 | 7.8125 | 11.7188 | 15.625 | 19.5312 | 23.4375 | 27.3438 | 31.25
|  |  | 32 | 2.9802 | 5.9891 | 9.0271 | 12.0946 | 15.1922 | 18.3201 | 21.4789 | 24.669 | 27.8909 | 31.145 | -82.0699 | -74.8708 | -67.6718 | -60.4727 | -53.2736 | -46.0746 | -38.8755 | -31.6764 | -24.4774 | -17.2783 | -10.0792 | -2.8802 | 4.3189 | 11.518 | 18.7171 | 25.9161 | 33.1152 | 40.3143 | -12.4805 | -8.5803 | -4.6802 | -0.78003 | 3.1201 | 7.0203 | 10.9204 | 14.8206 | 18.7207 | 22.6209 | 26.5211 | 30.4212
|  |  | 34 | 3.3358 | 6.7077 | 10.116 | 13.5616 | 17.0449 | 20.5666 | 24.1273 | 27.7277 | 31.3684 | 35.0502 | -85.5856 | -78.4335 | -71.2813 | -64.1291 | -56.9769 | -49.8247 | -42.6725 | -35.5203 | -28.3681 | -21.2159 | -14.0637 | -6.9115 | 0.24065 | 7.3928 | 14.545 | 21.6972 | 28.8494 | 36.0016 | -13.2399 | -9.3458 | -5.4517 | -1.5576 | 2.3364 | 6.2305 | 10.1246 | 14.0187 | 17.9128 | 21.8069 | 25.7009 | 29.595
|  |  | 36 | 3.7279 | 7.5007 | 11.3194 | 15.1846 | 19.0973 | 23.0583 | 27.0686 | 31.1291 | 35.2407 | 39.4044 | -89.0559 | -81.95 | -74.8441 | -67.7381 | -60.6322 | -53.5263 | -46.4204 | -39.3144 | -32.2085 | -25.1026 | -17.9967 | -10.8908 | -3.7848 | 3.3211 | 10.427 | 17.5329 | 24.6388 | 31.7448 | -13.9969 | -10.1089 | -6.2208 | -2.3328 | 1.5552 | 5.4432 | 9.3313 | 13.2193 | 17.1073 | 20.9953 | 24.8834 | 28.7714
|  |  | 38 | 4.1595 | 8.3749 | 12.6475 | 16.9784 | 21.3689 | 25.82 | 30.3332 | 34.9098 | 39.551 | 44.2582 | -92.4815 | -85.4213 | -78.361 | -71.3008 | -64.2406 | -57.1803 | -50.1201 | -43.0598 | -35.9996 | -28.9393 | -21.8791 | -14.8188 | -7.7586 | -0.69834 | 6.3619 | 13.4222 | 20.4824 | 27.5426 | -14.7516 | -10.8696 | -6.9876 | -3.1056 | 0.7764 | 4.6584 | 8.5404 | 12.4224 | 16.3043 | 20.1863 | 24.0683 | 27.9503
|  |  | 40 | 4.6339 | 9.3373 | 14.1118 | 18.9592 | 23.8809 | 28.8789 | 33.9548 | 39.1104 | 44.3478 | 49.6688 | -95.8634 | -88.8483 | -81.8331 | -74.818 | -67.8028 | -60.7876 | -53.7725 | -46.7573 | -39.7422 | -32.727 | -25.7119 | -18.6967 | -11.6816 | -4.6664 | 2.3487 | 9.3639 | 16.379 | 23.3942 | -15.5039 | -11.6279 | -7.7519 | -3.876 | 0 | 3.876 | 7.7519 | 11.6279 | 15.5039 | 19.3798 | 23.2558 | 27.1318

## Diagramme psychro -40 à +10°C
Diagramme de l'air humide
Tracé d'une évolution sur le diagramme psychrométrique :
| Température | Poids d'eau
| sèche (°C) | (gr/kgAS)
Point d'entrée : | 5 | 2.5
Point de sortie : | -10 | 1.5
[34 empty] | ts | x
[33 empty] | entrée | 5 | 2.5
[33 empty] | sortie | -10 | 1.5
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
|  |  | -40 | 0.011001 | 0.022002 | 0.033004 | 0.044006 | 0.055008 | 0.066011 | 0.077014 | 0.088018 | 0.099022 | 0.11003 | -28.3988 | -18.9765 | -9.5543 | -0.13206 | 9.2902 | 18.7124 | 28.1347 | 37.5569 | 46.9791 | 56.4014 | 65.8236 | 75.2459 | 84.6681 | 94.0904 | 103.5126 | 112.9348 | 122.3571 | 131.7793 | 2.0661 | 4.1322 | 6.1983 | 8.2645 | 10.3306 | 12.3967 | 14.4628 | 16.5289 | 18.595 | 20.6612 | 22.7273 | 24.7934
|  |  | -38 | 0.013594 | 0.027189 | 0.040784 | 0.05438 | 0.067977 | 0.081574 | 0.095172 | 0.10877 | 0.12237 | 0.13597 | -33.4475 | -24.1054 | -14.7633 | -5.4212 | 3.9209 | 13.263 | 22.6051 | 31.9472 | 41.2893 | 50.6314 | 59.9735 | 69.3156 | 78.6577 | 87.9999 | 97.342 | 106.6841 | 116.0262 | 125.3683 | 1.2376 | 3.3003 | 5.363 | 7.4257 | 9.4884 | 11.5512 | 13.6139 | 15.6766 | 17.7393 | 19.802 | 21.8647 | 23.9274
|  |  | -36 | 0.016726 | 0.033454 | 0.050182 | 0.066911 | 0.083641 | 0.10037 | 0.1171 | 0.13384 | 0.15057 | 0.1673 | -38.411 | -29.1477 | -19.8844 | -10.6211 | -1.3578 | 7.9055 | 17.1689 | 26.4322 | 35.6955 | 44.9588 | 54.2221 | 63.4854 | 72.7488 | 82.0121 | 91.2754 | 100.5387 | 109.802 | 119.0653 | 0.41186 | 2.4712 | 4.5305 | 6.5898 | 8.6491 | 10.7084 | 12.7677 | 14.827 | 16.8863 | 18.9456 | 21.0049 | 23.0643
|  |  | -34 | 0.020494 | 0.04099 | 0.061487 | 0.081985 | 0.10248 | 0.12299 | 0.14349 | 0.16399 | 0.1845 | 0.205 | -43.2916 | -34.1057 | -24.9199 | -15.734 | -6.5482 | 2.6377 | 11.8235 | 21.0094 | 30.1952 | 39.3811 | 48.5669 | 57.7528 | 66.9386 | 76.1245 | 85.3103 | 94.4962 | 103.682 | 112.8679 | -0.41118 | 1.6447 | 3.7007 | 5.7566 | 7.8125 | 9.8684 | 11.9243 | 13.9803 | 16.0362 | 18.0921 | 20.148 | 22.2039
|  |  | -32 | 0.025009 | 0.050019 | 0.075032 | 0.10005 | 0.12506 | 0.15008 | 0.1751 | 0.20013 | 0.22515 | 0.25018 | -48.0911 | -38.9815 | -29.8718 | -20.7621 | -11.6525 | -2.5428 | 6.5669 | 15.6765 | 24.7862 | 33.8958 | 43.0055 | 52.1152 | 61.2248 | 70.3345 | 79.4442 | 88.5538 | 97.6635 | 106.7732 | -1.2315 | 0.82102 | 2.8736 | 4.9261 | 6.9787 | 9.0312 | 11.0837 | 13.1363 | 15.1888 | 17.2414 | 19.2939 | 21.3465
|  |  | -30 | 0.030397 | 0.060798 | 0.091201 | 0.12161 | 0.15202 | 0.18243 | 0.21284 | 0.24326 | 0.27368 | 0.30411 | -52.8118 | -43.777 | -34.7423 | -25.7075 | -16.6728 | -7.6381 | 1.3967 | 10.4314 | 19.4661 | 28.5009 | 37.5356 | 46.5703 | 55.6051 | 64.6398 | 73.6745 | 82.7093 | 91.744 | 100.7787 | -2.0492 | 0 | 2.0492 | 4.0984 | 6.1475 | 8.1967 | 10.2459 | 12.2951 | 14.3443 | 16.3934 | 18.4426 | 20.4918
|  |  | -28 | 0.036806 | 0.073616 | 0.11043 | 0.14725 | 0.18407 | 0.2209 | 0.25773 | 0.29457 | 0.33141 | 0.36826 | -57.4553 | -48.4943 | -39.5333 | -30.5723 | -21.6112 | -12.6502 | -3.6892 | 5.2718 | 14.2329 | 23.1939 | 32.1549 | 41.1159 | 50.077 | 59.038 | 67.999 | 76.9601 | 85.9211 | 94.8821 | -2.8642 | -0.81833 | 1.2275 | 3.2733 | 5.3191 | 7.365 | 9.4108 | 11.4566 | 13.5025 | 15.5483 | 17.5941 | 19.6399
|  |  | -26 | 0.0444 | 0.088807 | 0.13322 | 0.17764 | 0.22207 | 0.2665 | 0.31094 | 0.35538 | 0.39983 | 0.44429 | -62.0238 | -53.1353 | -44.2468 | -35.3582 | -26.4697 | -17.5812 | -8.6927 | 0.1958 | 9.0843 | 17.9728 | 26.8613 | 35.7498 | 44.6384 | 53.5269 | 62.4154 | 71.3039 | 80.1924 | 89.0809 | -3.6765 | -1.634 | 0.4085 | 2.451 | 4.4935 | 6.5359 | 8.5784 | 10.6209 | 12.6634 | 14.7059 | 16.7484 | 18.7908
|  |  | -24 | 0.053369 | 0.10675 | 0.16013 | 0.21353 | 0.26693 | 0.32035 | 0.37377 | 0.42721 | 0.48065 | 0.5341 | -66.5189 | -57.7017 | -48.8846 | -40.0674 | -31.2502 | -22.4331 | -13.6159 | -4.7987 | 4.0184 | 12.8356 | 21.6527 | 30.4699 | 39.2871 | 48.1042 | 56.9214 | 65.7385 | 74.5557 | 83.3729 | -4.4861 | -2.447 | -0.40783 | 1.6313 | 3.6705 | 5.7096 | 7.7488 | 9.7879 | 11.8271 | 13.8662 | 15.9054 | 17.9445
|  |  | -22 | 0.063924 | 0.12786 | 0.19181 | 0.25577 | 0.31975 | 0.38374 | 0.44774 | 0.51176 | 0.57579 | 0.63983 | -70.9424 | -62.1954 | -53.4485 | -44.7015 | -35.9546 | -27.2076 | -18.4607 | -9.7138 | -0.9668 | 7.7801 | 16.5271 | 25.274 | 34.021 | 42.7679 | 51.5149 | 60.2618 | 69.0088 | 77.7557 | -5.2932 | -3.2573 | -1.2215 | 0.81433 | 2.8502 | 4.886 | 6.9218 | 8.9577 | 10.9935 | 13.0293 | 15.0651 | 17.101
|  |  | -20 | 0.076306 | 0.15263 | 0.22897 | 0.30534 | 0.38172 | 0.45812 | 0.53453 | 0.61097 | 0.68743 | 0.7639 | -75.296 | -66.6181 | -57.9403 | -49.2625 | -40.5846 | -31.9068 | -23.2289 | -14.5511 | -5.8732 | 2.8046 | 11.4824 | 20.1603 | 28.8381 | 37.516 | 46.1938 | 54.8716 | 63.5495 | 72.2273 | -6.0976 | -4.065 | -2.0325 | 0 | 2.0325 | 4.065 | 6.0976 | 8.1301 | 10.1626 | 12.1951 | 14.2276 | 16.2602
|  |  | -18 | 0.090786 | 0.1816 | 0.27244 | 0.3633 | 0.45419 | 0.54511 | 0.63606 | 0.72703 | 0.81803 | 0.90905 | -79.5813 | -70.9715 | -62.3617 | -53.7519 | -45.1421 | -36.5322 | -27.9224 | -19.3126 | -10.7028 | -2.093 | 6.5169 | 15.1267 | 23.7365 | 32.3463 | 40.9561 | 49.566 | 58.1758 | 66.7856 | -6.8994 | -4.8701 | -2.8409 | -0.81169 | 1.2175 | 3.2468 | 5.276 | 7.3052 | 9.3344 | 11.3636 | 13.3929 | 15.4221
|  |  | -16 | 0.10767 | 0.21537 | 0.32311 | 0.43089 | 0.5387 | 0.64655 | 0.75444 | 0.86237 | 0.97034 | 1.0783 | -83.8 | -75.2572 | -66.7143 | -58.1715 | -49.6286 | -41.0857 | -32.5429 | -24 | -15.4572 | -6.9143 | 1.6285 | 10.1714 | 18.7143 | 27.2571 | 35.8 | 44.3428 | 52.8857 | 61.4285 | -7.6985 | -5.6726 | -3.6467 | -1.6207 | 0.40519 | 2.4311 | 4.4571 | 6.483 | 8.5089 | 10.5348 | 12.5608 | 14.5867
|  |  | -14 | 0.12729 | 0.25462 | 0.38201 | 0.50946 | 0.63695 | 0.7645 | 0.8921 | 1.0197 | 1.1475 | 1.2752 | -87.9536 | -79.4767 | -70.9998 | -62.5228 | -54.0459 | -45.569 | -37.092 | -28.6151 | -20.1382 | -11.6613 | -3.1843 | 5.2926 | 13.7695 | 22.2464 | 30.7234 | 39.2003 | 47.6772 | 56.1541 | -8.4951 | -6.4725 | -4.4498 | -2.4272 | -0.40453 | 1.6181 | 3.6408 | 5.6634 | 7.6861 | 9.7087 | 11.7314 | 13.754
|  |  | -12 | 0.15002 | 0.30012 | 0.45029 | 0.60053 | 0.75084 | 0.90123 | 1.0517 | 1.2022 | 1.3528 | 1.5035 | -92.0436 | -83.6316 | -75.2196 | -66.8075 | -58.3955 | -49.9835 | -41.5715 | -33.1595 | -24.7475 | -16.3355 | -7.9235 | 0.48851 | 8.9005 | 17.3125 | 25.7245 | 34.1365 | 42.5485 | 50.9605 | -9.2892 | -7.2698 | -5.2504 | -3.231 | -1.2116 | 0.80775 | 2.8271 | 4.8465 | 6.8659 | 8.8853 | 10.9047 | 12.9241
|  |  | -10 | 0.1763 | 0.3527 | 0.5292 | 0.70581 | 0.88251 | 1.0593 | 1.2362 | 1.4132 | 1.5903 | 1.7675 | -96.0714 | -87.7233 | -79.3752 | -71.0271 | -62.6791 | -54.331 | -45.9829 | -37.6348 | -29.2868 | -20.9387 | -12.5906 | -4.2425 | 4.1055 | 12.4536 | 20.8017 | 29.1497 | 37.4978 | 45.8459 | -10.0806 | -8.0645 | -6.0484 | -4.0323 | -2.0161 | 0 | 2.0161 | 4.0323 | 6.0484 | 8.0645 | 10.0806 | 12.0968
|  |  | -8 | 0.20659 | 0.41331 | 0.62017 | 0.82717 | 1.0343 | 1.2416 | 1.449 | 1.6565 | 1.8642 | 2.0721 | -100.0384 | -91.7533 | -83.4682 | -75.1831 | -66.898 | -58.6129 | -50.3278 | -42.0426 | -33.7575 | -25.4724 | -17.1873 | -8.9022 | -0.61712 | 7.668 | 15.9531 | 24.2382 | 32.5233 | 40.8084 | -10.8696 | -8.8567 | -6.8438 | -4.8309 | -2.818 | -0.80515 | 1.2077 | 3.2206 | 5.2335 | 7.2464 | 9.2593 | 11.2721
|  |  | -6 | 0.2414 | 0.48298 | 0.72475 | 0.96671 | 1.2089 | 1.4512 | 1.6937 | 1.9364 | 2.1793 | 2.4224 | -103.946 | -95.7229 | -87.4999 | -79.2768 | -71.0537 | -62.8306 | -54.6075 | -46.3845 | -38.1614 | -29.9383 | -21.7152 | -13.4921 | -5.2691 | 2.954 | 11.1771 | 19.4002 | 27.6233 | 35.8463 | -11.6559 | -9.6463 | -7.6367 | -5.627 | -3.6174 | -1.6077 | 0.40193 | 2.4116 | 4.4212 | 6.4309 | 8.4405 | 10.4502
|  |  | -4 | 0.2813 | 0.56286 | 0.84467 | 1.1267 | 1.4091 | 1.6916 | 1.9745 | 2.2576 | 2.5409 | 2.8245 | -107.7956 | -99.6336 | -91.4716 | -83.3096 | -75.1477 | -66.9857 | -58.8237 | -50.6617 | -42.4998 | -34.3378 | -26.1758 | -18.0138 | -9.8519 | -1.6899 | 6.4721 | 14.6341 | 22.796 | 30.958 | -12.4398 | -10.4334 | -8.427 | -6.4205 | -4.4141 | -2.4077 | -0.40128 | 1.6051 | 3.6116 | 5.618 | 7.6244 | 9.6308
|  |  | -2 | 0.32694 | 0.65422 | 0.98184 | 1.3098 | 1.6381 | 1.9668 | 2.2958 | 2.6252 | 2.9549 | 3.2849 | -111.5883 | -103.4866 | -95.3848 | -87.283 | -79.1812 | -71.0795 | -62.9777 | -54.8759 | -46.7742 | -38.6724 | -30.5706 | -22.4688 | -14.3671 | -6.2653 | 1.8365 | 9.9382 | 18.04 | 26.1418 | -13.2212 | -11.2179 | -9.2147 | -7.2115 | -5.2083 | -3.2051 | -1.2019 | 0.80128 | 2.8045 | 4.8077 | 6.8109 | 8.8141
|  |  | 0 | 0.37899 | 0.75845 | 1.1384 | 1.5188 | 1.8996 | 2.2809 | 2.6627 | 3.0449 | 3.4277 | 3.8108 | -115.3256 | -107.2831 | -99.2407 | -91.1982 | -83.1558 | -75.1133 | -67.0709 | -59.0284 | -50.986 | -42.9435 | -34.901 | -26.8586 | -18.8161 | -10.7737 | -2.7312 | 5.3112 | 13.3537 | 21.3961 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
|  |  | 2 | 0.43824 | 0.87709 | 1.3166 | 1.7567 | 2.1974 | 2.6387 | 3.0807 | 3.5233 | 3.9665 | 4.4103 | -119.0085 | -111.0245 | -103.0405 | -95.0565 | -87.0725 | -79.0885 | -71.1045 | -63.1205 | -55.1365 | -47.1525 | -39.1685 | -31.1845 | -23.2005 | -15.2166 | -7.2326 | 0.75143 | 8.7354 | 16.7194 | -14.7764 | -12.7796 | -10.7827 | -8.7859 | -6.7891 | -4.7923 | -2.7955 | -0.79872 | 1.1981 | 3.1949 | 5.1917 | 7.1885
|  |  | 4 | 0.5055 | 1.0118 | 1.519 | 2.0269 | 2.5357 | 3.0454 | 3.5558 | 4.0671 | 4.5793 | 5.0922 | -122.6382 | -114.7118 | -106.7854 | -98.8591 | -90.9327 | -83.0063 | -75.0799 | -67.1536 | -59.2272 | -51.3008 | -43.3744 | -35.448 | -27.5217 | -19.5953 | -11.6689 | -3.7425 | 4.1838 | 12.1102 | -15.5502 | -13.5566 | -11.563 | -9.5694 | -7.5758 | -5.5821 | -3.5885 | -1.5949 | 0.39872 | 2.3923 | 4.386 | 6.3796
|  |  | 6 | 0.58169 | 1.1645 | 1.7484 | 2.3333 | 2.9194 | 3.5066 | 4.0948 | 4.6842 | 5.2747 | 5.8663 | -126.2159 | -118.3463 | -110.4768 | -102.6072 | -94.7376 | -86.868 | -78.9984 | -71.1288 | -63.2592 | -55.3896 | -47.52 | -39.6505 | -31.7809 | -23.9113 | -16.0417 | -8.1721 | -0.30252 | 7.5671 | -16.3217 | -14.3312 | -12.3408 | -10.3503 | -8.3599 | -6.3694 | -4.379 | -2.3885 | -0.39809 | 1.5924 | 3.5828 | 5.5732
|  |  | 8 | 0.66782 | 1.3371 | 2.0078 | 2.6799 | 3.3535 | 4.0286 | 4.7051 | 5.383 | 6.0625 | 6.7434 | -129.7428 | -121.9292 | -114.1155 | -106.3019 | -98.4883 | -90.6747 | -82.8611 | -75.0475 | -67.2339 | -59.4203 | -51.6067 | -43.7931 | -35.9795 | -28.1659 | -20.3523 | -12.5387 | -4.7251 | 3.0886 | -17.0906 | -15.1033 | -13.1161 | -11.1288 | -9.1415 | -7.1542 | -5.1669 | -3.1797 | -1.1924 | 0.79491 | 2.7822 | 4.7695
|  |  | 10 | 0.76497 | 1.5318 | 2.3006 | 3.0712 | 3.8437 | 4.6182 | 5.3946 | 6.1729 | 6.9531 | 7.7353 | -133.2198 | -125.4614 | -117.7029 | -109.9445 | -102.1861 | -94.4277 | -86.6693 | -78.9109 | -71.1524 | -63.394 | -55.6356 | -47.8772 | -40.1188 | -32.3604 | -24.6019 | -16.8435 | -9.0851 | -1.3267 | -17.8571 | -15.873 | -13.8889 | -11.9048 | -9.9206 | -7.9365 | -5.9524 | -3.9683 | -1.9841 | 0 | 1.9841 | 3.9683