## Analyse
Date | q ECS en kWh PCU/m3 | DJU en °C jour | Consommation en kWh PCU |  |  |  | 1
t | x | y | z | z' | Ecart z-z' | Ecart % | [5 empty] | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b*y(t) + c
2007-01-01 | 100 | 306.6 | 286000 | 285980 | 20 | 0.006993% | [5 empty] | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b/y(t) + c
2007-02-01 | 100 | 241.6 | 237000 | 233980 | 3020 | 1.274% |  | a | b | c | Itérations : | 1) choix du modèle : z(t) = a/x(t) + b/y(t) + c
2007-03-01 | 100 | 301.1 | 281000 | 281580 | 580 | 0.2064% | Mini | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b*√(y(t)) + c
2007-04-01 | 100 | 126.6 | 142000 | 141980 | 20 | 0.01408% | Maxi | 1000 | 1000 | 1000 | 1331 | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b*ln(y(t)) + c
2007-05-01 | 100 | 103.8 | 119000 | 123740 | 4740 | 3.983% | Intervalle | 100 | 100 | 100 | 100% | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b*sin(y(t)) + c
2007-06-01 | 120 | 0 | 54000 | 48700 | 5300 | 9.815% | [5 empty] | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b*cos(y(t)) + c
2007-07-01 | 120 | 0 | 53000 | 48700 | 4300 | 8.113% | a fixé | 400 | 400 |  |  | 1) choix du modèle : z(t) = a*x(t) + b^y(t) + c
2007-08-01 | 120 | 0 | 55000 | 48700 | 6300 | 11.45% | b fixé | 800 | 800
2007-09-01 | 120 | 0 | 52000 | 48700 | 3300 | 6.346% | c fixé | 700 | 700
2007-10-01 | 100 | 184.1 | 185000 | 187980 | 2980 | 1.611% | écart z-z' | 103320 | 103320
2007-11-01 | 100 | 306.8 | 282000 | 286140 | 4140 | 1.468% |  | Ecart relatif : | 3.088%
2007-12-01 | 100 | 398 | 351000 | 359100 | 8100 | 2.308%
2008-01-01 | 100 | 324.5 | 283000 | 300300 | 17300 | 6.113% |  |  | = valeurs à saisir
2008-02-01 | 100 | 299.7 | 267000 | 280460 | 13460 | 5.041% |  |  | = résultats
2008-03-01 | 100 | 299.8 | 278000 | 280540 | 2540 | 0.9137% |  |  | = mémo (libre saisie)
2008-04-01 | 100 | 238.2 | 232000 | 231260 | 740 | 0.319%
2008-05-01 | 100 | 91.4 | 127000 | 113820 | 13180 | 10.38% | Définition a : | m3 ECS mensuels en m3 / mois
2008-06-01 | 120 | 0 | 62000 | 48700 | 13300 | 21.45% | Définition b : | ratio spécifique chauffage en kWh / DJ
[7 empty] | Définition c : | constante
Solutions trouvées :
[7 empty] | solution N° | 1 | 2 | 3
[7 empty] | a = | 400
[7 empty] | b = | 800
[7 empty] | c = | 700
[7 empty] | écart z-z' = | 103320
[7 empty] | écart relatif = | 3.088%
3) Calcul de a, b et c minimisant la somme des écarts
2) Calcul du nb. Itérations
(R.A.Z. des valeurs ci-dessous)
4) Recopier les résultats dans une case libre ci-contre